115年臺中市醫療機構低碳認證審查項目暨自評表-醫院版
醫院名稱/醫事機構代碼：
評核區間：自114年1月1日起至115年醫院督考日
領導(15%)：醫療機構管理階層規劃與執行責任(5項)
編號	評分細項	評分細項參考說明	評核方式	醫院自評	委員評分	備註
A	醫院院長或副院長擔任召集人，成立執行節能減碳專責推動小組或委員會，並定期開會，且有會議紀錄。(3%)	醫院院長或副院長擔任召集人，於院內成立包含不同部門之專責小組，進行節能減碳之決策與落實。 / 依據台灣2050淨零排放路徑及策略總說明，訂定醫院分年度溫室氣體減量目標與行動方案。	文件檢視 / 檢視推動小組或委員會組織成員圖，由院長或副院長擔任召集人。 / 檢視是否定期開會。 / 檢視會議紀錄。 / 達成1項1分，至多3分。	□適用 / □不適用 / 分數：	□適用 / □不適用 / 分數：
B	於院務會議中提出節能減碳規劃及相關改善措施，並有會議紀錄。(3%)		文件檢視 / 檢視會議紀錄含節能減碳規劃。 / 檢視會議紀錄含相關改善措施。 / 檢視是否訂定醫院溫室氣體減量目標。 / 檢視是否規劃醫院節能減碳行動方案。 / 達成1項1分，至多3分。	□適用 / □不適用 / 分數：	□適用 / □不適用 / 分數：
C	相關管理組織有定期會議，建立查核督導機制。(3%)		文件檢視 / 檢視是否定期開會及會議紀錄。 / 檢視是否訂定查核機制。 / 檢視督導紀錄。 / 達成1項1分，至多3分。	□適用 / □不適用 / 分數：	□適用 / □不適用 / 分數：
D	專責小組成員每年至少參與節能減碳議題之教育訓練課程4小時。(3%)		文件檢視 / 檢視113年至114年間，任一年度小組成員教育訓練紀錄及課程內容(不限於醫院自辦)： / 100%人數受訓4小時給3分。 / 75%人數受訓4小時給2分。 / 50%人數受訓4小時給1分。 / 未檢附相關資料，本項不予給分。	□適用 / □不適用 / 分數：	□適用 / □不適用 / 分數：
E	鼓勵人員接受低碳相關教育訓練或參與低碳議題之演講或課程，並訂定獎勵機制，以增進人員之識能。(3%)		文件檢視 / 於醫院內部活動中鼓勵人員接受低碳相關訓練或課程，並有紀錄或照片。 / 醫院辦理低碳環境永續相關教育訓練，並有紀錄。 / 檢視是否訂定參與訓練獎勵措施。 / 達成1項1分，至多3分。	□適用 / □不適用 / 分數：	□適用 / □不適用 / 分數：

廢棄物(20%)：減少並安全處理醫療機構產生之廢棄物(5項)
編號	評分細項	評分細項參考說明	評核方式	醫院自評	委員評分	備註
A	制定廢棄物減碳目標，定期追蹤檢討。(4%)	訂定執行廢棄物減碳KPI。 / 訂定廢棄物管理、回收及再利用執行措施，例如： / 推動有利環保或綠色採購措施，避免購買有毒物質，例如汞、聚氯乙烯和不必要的拋棄式產品。 / 執行廢棄物減量計畫，從源頭進行廢棄物分類並啟動無害廢棄物的回收。 / 推動完整的廢棄物管理訓練計畫，包括注射安全、銳器的安全處理、其他廢棄物項目的標準作業流程操作。 / 確保廢棄物操作人員受過訓練、完成疫苗接種和具備個人防護裝備。 / 進行各部門之廢棄物稽核，追蹤其廢棄物的數量與處理費用，保留及追蹤其數據。 / 不定期抽查廢棄物從醫院到回收廠、焚化廠及垃圾掩埋場之處理過程。	文件檢視、實地查看 / 檢視是否制定廢棄物減碳KPI及負責單位。 / 檢視定期追蹤KPI執行進度文件。 / 檢視是否訂有具體改善計畫。 / 隨機查看1個負責部門，抽問1名人員對所屬部門列管之KPI瞭解程度。 / 達成1項1分，至多4分。	□適用 / □不適用 / 分數：	□適用 / □不適用 / 分數：
B	訂定廢棄物管理辦法、有具體回收及再利用執行措施。(4%)		文件檢視、實地查看 / 檢視是否制定院內廢棄物管理辦法，確認是否有具體規範措施，例如廢棄物回收、分類及再利用、綠色採購等。 / 檢視相關行動方案，是否有對應的實施指引與責任分配。 / 檢視執行廢棄物品再利用措施佐證文件或照片。 / 查看廢棄物分類與回收設施，抽問1名人員是否遵循管理辦法進行操作。 / 達成1項1分，至多4分。	□適用 / □不適用 / 分數：	□適用 / □不適用 / 分數：
C	建立監測廢棄物減量成效之機制。(4%)		文件檢視 / 檢視廢棄物管理計畫，制定標準作業流程，例如注射安全、銳器的安全處理等其他廢棄物項目。 / 檢視監測機制文件，是否訂有明確的監測指標。 / 檢視監測機制文件，是否具體說明監測方式及目標。 / 檢視是否定期報告或數據分析結果。 / 達成1項1分，至多4分。	□適用 / □不適用 / 分數：	□適用 / □不適用 / 分數：
D	有廢棄物專責管理人員，定期檢視各單位執行成效。(4%)		文件檢視、實地查看 / 檢視廢棄物操作人員教育訓練紀錄。 / 檢視廢棄物操作人員防護裝備。 / 檢視是否訂有專責人員工作職責，確認是否有明確的工作範圍。 / 檢視報告，確認是否有專責管理人員定期檢視各單位的執行成效。 / 隨機訪談1名廢棄物管理人員，確認如何定期檢視各單位的執行成效。 / 達成1項1分，至多4分。	□適用 / □不適用 / 分數：	□適用 / □不適用 / 分數：
E	建立醫院廢塑膠循環再利用措施，並使用可回收、可生物降解的醫材。(4%)		文件檢視、實地查看 / 檢視是否具有廢塑膠處理過程之紀錄，例如從醫院到回收廠、焚化廠及垃圾掩埋場。 / 制定有關廢塑膠循環再利用措施。 / 檢視可回收之廢塑膠清單。 / 檢視可生物降解的醫材清單。 / 查看採購策略，是否要求使用可回收或可生物降解的材料。 / 查看醫院至少使用3項可回收或可生物降解的醫材。 / 達成1項1分，至多4分。	□適用 / □不適用 / 分數：	□適用 / □不適用 / 分數：

能源(20%)：運用有效率、乾淨、再生之能源(5項)
編號	評分細項	評分細項參考說明	評核方式	醫院自評	委員評分	備註
A	制定醫院節能行動方案。(4%)	汰換高耗能設備如冰水主機、空壓機、真空機、揚水馬達等，照明燈具汰換為節能LED燈具。 / 計算該年減碳率相較於去年增加或減少百分率。 / 檢視院內溫室氣體排放類型，依實際使用情形進行監測，並規劃具體減碳措施(例如：天然氣鍋爐、化糞池、運輸氣體等)。	文件檢視 / 制定節能相關行動方案，例如措施、目標或期程規劃。 / 未檢附相關資料，本項不予給分。	□適用 / □不適用 / 分數：	□適用 / □不適用 / 分數：
B	設計耗能監控及評估措施。(4%)		文件檢視、實地查看 / 檢視是否有能源管理相關系統。 / 檢視耗能監控文件，例如監控儀器、監控指標。 / 檢視監控報告，是否訂有耗能監控評估指引或辦法。 / 檢視監控報告，定期進行耗能評估。 / 實地查看耗能監控設備的運行狀況是否確實執行。 / 達成1項1分，至多4分。	□適用 / □不適用 / 分數：	□適用 / □不適用 / 分數：
C	執行節能減碳後之數據換算為碳排放量與節約成本。(4%)		文件檢視 / 檢視減碳數據，計算減碳量。 / 檢視減碳數據，計算減碳率相較於去年增加或減少百分率。 / 有計算即可給分；未檢附相關資料，本項不予給分。	□適用 / □不適用 / 分數：	□適用 / □不適用 / 分數：
D	落實節約用電(如：電力、照明及空調節能)，至少提出3項執行措施及成效。(4%)		文件檢視、實地查看 / 檢視節能措施，明列3項(含)以上具體的節約用電措施及實際成效文件(例：可計算EUI用電指標*)。 / 實地查看檢附資料與現場是否符合。 / 未檢附相關資料，本項不予給分；若提出2項措施，本項僅給2分。	□適用 / □不適用 / 分數：	□適用 / □不適用 / 分數：
E	針對溫室氣體(二氧化碳、甲烷、氧化亞氮、氫氟碳化物、全氟碳化物、六氟化硫、三氟化氮)排放有具體監測及改善措施。(4%)		文件檢視、實地查看 / 檢視是否有醫院溫室氣體排放監測數據，如冷凍設備、空調系統、手術室氣體等。 / 檢視是否訂有監測目標。 / 檢視是否訂有改善措施或計畫。 / 隨機抽問1名相關負責人，了解其對監測數據的管理與改進措施的落實情況。 / 達成1項1分，至多4分。	□適用 / □不適用 / 分數：	□適用 / □不適用 / 分數：

*EUI：用電指標(Energy Usage Index簡稱EUI) =年度總用電量/總樓地板面積。

水(10%)：水資源管理(4項)
編號	評分細項	評分細項參考說明	評核方式	醫院自評	委員評分	備註
A	制定水資源管理行動方案。(3%)	實施節水策略：安裝高效率的節水水龍頭和馬桶、小便斗，定期檢查避免幫浦及管線漏水，淘汰醫用空氣壓縮和真空泵使用的密封和冷卻水，並再調整冷凍及冷藏系統。 / 提供飲用水，不使用瓶裝水。 / 增加景觀綠化，使用耐旱植物，以減少用水，並使用回收雨水、循環水和RO廢水。 / 結合修復方案，解決漏水、滴水和不必要的問題，並定期檢查排放管道的漏水狀況。	文件檢視 / 檢視水資源管理方案，是否訂有明確目標、策略、期程規劃及負責單位。 / 未檢附相關資料，本項不予給分。	□適用 / □不適用 / 分數：	□適用 / □不適用 / 分數：
B	訂定節約用水之目標及具體措施。(3%)		文件檢視、實地查看 / 檢視節約用水目標及具體措施文件。 / 檢視節約用水之具體執行資料及照片，例如會議未使用瓶裝水、使用回收雨水、中水和RO廢水須檢附照片佐證。 / 查看是否有淘汰耗能耗水設備、增加景觀綠化、使用耐旱植物等措施，可另提供照片佐證。 / 實地抽查至少2項醫院提交之具體節水措施。 / 達成1項1分，至多3分。	□適用 / □不適用 / 分數：	□適用 / □不適用 / 分數：
C	進行用水查核，檢視各單位(棟樓/部門)水消耗量。(2%)		文件檢視 / 檢視各單位(棟樓/部門)水消耗量具體數據。 / 檢視是否針對各單位水消耗量進行分析及管控。 / 達成1項1分，至多2分。	□適用 / □不適用 / 分數：	□適用 / □不適用 / 分數：
D	建立水管路之漏水管理監測。(2%)		文件檢視、實地查看 / 檢視是否訂有漏水管理措施。 / 檢視是否訂有漏水監測計畫。 / 檢視維護紀錄和檢查報告，是否定期進行漏水檢查。 / 實地查看漏水監測設備。 / 達成1項1分，至多2分。	□適用 / □不適用 / 分數：	□適用 / □不適用 / 分數：

運輸(15%)：綠色運輸(4項)
編號	評分細項	評分細項參考說明	評核方式	醫院自評	委員評分	備註
A	訂定環境友善環境運輸政策。(4%)	依據台灣2050淨零排放路徑及策略總說明，逐步汰換車輛，日後採購時可優先選擇運具電動化及無碳化等技術，優化醫院車隊的能源效率。 / 將使用環境友善車輛政策，納入採購或供應商評比項目。 / 制訂院區內不得怠速不熄火之政策及推廣搭乘大眾運輸工具。 / 提供優先停車權與路權給共乘或環境友善車輛，例如：環境友善車輛專用車位。 / 透過遠距醫療、提供電子郵件或電話等諮詢溝通管道，減少民眾不必要就診或前往醫院。	文件檢視 / 檢視友善環境運輸計畫，是否規劃具體政策、執行措施及成果，例如禁止怠速不熄火、搭乘大眾運輸工具、步行或騎乘自行車、接駁車服務、是否將綠能車納入採購或供應商評比項目等。 / 以上1項計畫1分，至多4分。	□適用 / □不適用 / 分數：	□適用 / □不適用 / 分數：
B	宣導配合大眾運輸系統或交通接駁方式，減少自行開車比率。(4%)		文件檢視 / 檢視宣導計畫文件，確認是否有執行宣導大眾運輸或交通接駁車措施。 / 未檢附相關資料，本項不予給分。	□適用 / □不適用 / 分數：	□適用 / □不適用 / 分數：
C	建立員工、病人和訪客使用節能減碳運輸之措施(步行、搭乘接駁車、大眾運輸或自行車)。(4%)		文件檢視、實地查看 / 檢視相關政策文件，確認是否具體執行節能減碳運輸措施，例如提供優先停車權與路權給共乘或綠能車。 / 實地查看檢附資料與現場是否符合。 / 以上針對員工規劃完整具體政策(含項目、執行及成果)可得3分；針對病人規劃可得1分，至多4分。	□適用 / □不適用 / 分數：	□適用 / □不適用 / 分數：
D	推廣遠距醫療之方案，估算節能減碳之成效。(3%)		文件檢視 / 檢視是否有推廣遠距醫療紀錄或文件。 / 檢視執行遠距醫療之醫院，估算減碳成效。 / 未檢附相關資料，本項不予給分。	□適用 / □不適用 / 分數：	□適用 / □不適用 / 分數：

食物(10%)：低碳及健康飲食(4項)
編號	評分細項	評分細項參考說明	評核方式	醫院自評	委員評分	備註
A	提倡低碳食物之具體措施，並評估實施後之成效。(3%)	與當地農民、社區的組織和食物供應商合作，增加本地食材，減少運輸過程中產生的碳足跡。 / 增加有機生產或農產運銷公司安全的蔬菜水果食物供應。 / 推廣健康飲食、蔬食日。 / 宣導院內員工使用重複性餐盒；於院內會議或課程中，減少一次性用品消耗。 / 提倡吃多少、煮多少，達到零廚餘的目標。 / 將廚餘做成堆肥或是動物飼料，亦可將烹飪的廢油轉換成生物燃料。	文件檢視 / 檢視提倡低碳食物計畫或具體措施，例如食物選擇標準、食材以使用在地農民或在地食材為主、提供低碳餐廳資訊等。 / 檢視推廣或宣導活動成果，並檢附照片佐證，例如使用重複性餐盒、減少一次性用品消耗、健康飲食、蔬食日等。 / 檢視評估實施後成效報告。 / 達成1項1分，至多3分。	□適用 / □不適用 / 分數：	□適用 / □不適用 / 分數：
B	訂有食物碳足跡管理措施，並評估其成效。(3%)		文件檢視 / 檢視食物碳足跡管理相關措施。 / 檢視食物碳足跡管理成效報告。 / 檢視供應商評核採用紀錄。 / 與當地農民、社區的組織和食物供應商合作之契約 / 選擇在地或具有機農產品標章之食材。 / 達成1項1分，至多3分。	□適用 / □不適用 / 分數：	□適用 / □不適用 / 分數：
C	醫院菜單以減少肉類及加工食品，支持採購當地、當季的食材，並逐年增加其比例。(2%)		文件檢視 / 檢視醫院菜單，是否具體減少肉類和加工食品等規劃，或執行蔬食日活動。 / 檢視採購報告，確認是否有針對當地、當季食材的採購數據。 / 檢視採購數據分析，是否逐年增加比例。 / 達成1項1分，至多2分。	□適用 / □不適用 / 分數：	□適用 / □不適用 / 分數：
D	制定減少廚餘及其有效利用的措施。(2%)		文件檢視、實地查看 / 檢視是否訂有廚餘管理計畫。 / 檢視是否制定具體廚餘減少措施。 / 檢視廚餘處理及利用的相關報告或合作契約書。 / 查看醫院廚房或餐廳，確認是否有減少廚餘的實際措施，例如食材儲存管理、過量食物處理。 / 抽問1名工作人員，訪問廚餘管理措施是否有效實施，並看具體作法。 / 達成1項1分，至多2分。	□適用 / □不適用 / 分數：	□適用 / □不適用 / 分數：

建築(10)%：節能建築(3項)
編號	評分細項	評分細項參考說明	評核方式	醫院自評	委員評分	備註
A	制定院內環境綠化策略及空間規劃方案，並評估其成效。(4%)	增加環境綠化，如屋頂、周邊環境等醫院區域植栽比例。 / 提高自然採光，使用環保材質或綠建材標章之建材。	文件檢視 / 檢視綠化策略或方案，列出具體規劃，例如綠化面積、植物選擇、綠化設施、自然採光等。 / 檢視綠化成效評估報告，例如綠化覆蓋率、空氣品質改善、用電量減少等。 / 以上1項具體策略1分，至多4分。	□適用 / □不適用 / 分數：	□適用 / □不適用 / 分數：
B	醫院建物通過綠建築標章或使用綠建材。(3%)		文件檢視、實地查看 / 1.新建建築： / 檢視低碳建築、綠建築認證標章或證書。(1分) / 檢視採購報告或材料清單是否符合環保標準。(1分) / 實地查看醫院的裝修區域，觀察醫院節能設計，例如自然採光、隔熱處理、屋頂或牆面綠化等。(執行1項1分) / 2.既有建築： / 檢視裝修採用綠建材清單，是否使用綠建材。(1分) / 檢視採購報告或材料清單是否符合環保標準。(1分) / 實地查看醫院的裝修區域，觀察醫院節能設計，例如自然採光、隔熱處理、屋頂或牆面綠化等。(執行1項1分) / 評分說明： / 編號B、C為共同評核項，醫院若僅有新建築，則僅檢視新建項，(3)至多4分，滿分6分。 / 醫院若僅有既有建築，則僅檢視既有建築項，(3)至多4分，滿分6分。 / 醫院若新建築及既有建築皆有，則共同檢視(1)、(2)，滿分6分。	□適用 / □不適用 / 分數：	□適用 / □不適用 / 分數：
C	醫院裝修採用綠標章之建材，或節能降溫的設計。(3%)

加分項(1項加2.5分，至多加10分)：經審查委員認可之低碳創新作法。
項目
□碳盤查 / □簽署ESG報告書 / □簽署醫療永續發展倡議書 / □裝設太陽光電設備 / □設置能源管理員	□其他：(請列)
委員訪查意見：
委員訪查意見：

醫院名稱： (核章)

低碳認證訪查委員： 查核日期：115年 月 日
訪查委員簽名：	審查項目： / □ 項目一、領導 □ 項目二、廢棄物 / □ 項目三、能源 □ 項目四、水 / □ 項目五、運輸 □ 項目六、食物 / □ 項目七、建築 □ 項目八、加分項
訪查委員簽名：	審查項目： / □ 項目一、領導 □ 項目二、廢棄物 / □ 項目三、能源 □ 項目四、水 / □ 項目五、運輸 □ 項目六、食物 / □ 項目七、建築 □ 項目八、加分項