| 場所名稱: 自動體外去顫器(AED) 自主檢查表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 放置位置：一樓大廳 (檢查項目完整請打 " V "，異常項目請填寫) |  |  |  |  |  |
| 日期 | 檢查員簽章 | AED指示燈 正常 | AED是否發出異常聲響 | 指示牌 是否完整 | 收納箱 是否完整 |

管理員簽章：                            主管簽章：

備註：

1.上班時間每天確認AED指示燈是否正常、AED是否發出異常聲響、指示牌是否完整及收納箱是否完整。

2.每三個月，配合廠商檢查，將收納箱打開，拿出機器，檢查機器各按鍵等功能是否正常。

3.每個月呈檢測表給主管核章。