十八、烤燈
十九、生命中樞監測設備：包括心電圖、血壓及血氧濃 / 度監測設備
二十、緊急剖腹產手術設備
二十一、胎兒監視器
二十二、超音波儀器（可與門診共用）
二十三、急救設備及急救藥品等
二十四、污物處理設備
二十五、刷手台
二十六、緊急供電設備
二十七、門診手術室、產房、供應室應有護產人員1人 / 流用

稽查結果：□符合設置標準 □不符合設置標準 稽查人員：
稽查當時稽查事項與事實相符，被稽查診所負責人並無異議，且稽查人員無不法情事。
診所負責人簽章：

臺中市政府衛生局
稽查診所嬰兒室設備及人員配置查核表
        年 月 日
申請人		診所名稱	診所
地址	臺中市 區 里 路 段 號 樓
查 核 事 項				是否符合 / ( ˇ或×)	備 註
一、不得設於地下樓層
二、每1獨立房間不得超過16床嬰兒床。每床平均面積不得小於2.8平方公尺
三、應有調奶設備：包括工作檯、清潔消毒設備、 / 奶品貯存及冷藏設備
四、應有手部衛生設備及嬰兒洗澡設備
五、嬰兒床應有適當間距，並訂有感染管制措施
六、空調設備
七、嬰兒專用保溫設備或站立式輻射加溫設備
八、高黃疸之照光治療設備
九、緊急聯絡系統
十、急救設備及急救藥物等
十一、緊急供電設備
十二、全天24小時應有護產人員提供服務

稽查結果：□符合設置標準 □不符合設置標準 稽查人員：
稽查當時稽查事項與事實相符，被稽查診所負責人並無異議，且稽查人員無不法情

診所負責人簽章：

臺中市政府衛生局
稽查診所放射線設施設備及人員配置查核表
        年 月 日
申請人		診所名稱	診所
地址	臺中市 區 里 路 段 號 樓
查 核 事 項				是否符合 / ( ˇ或×)	備 註
一、設放射線診斷設施者，應具下列設備：
(1)一般診斷型X光設備。
(2)X光實體或影像處理系統設施與影像資料貯存裝置。(包括傳統或數位化之處理設施)
(3)更衣室。
二、實施注射對比劑之檢查室應備有下列急救設備：
(1)插管。
(2)基本急救藥物。
(3)氧氣供給。
(4)電擊器。
三、符合游離輻射防護法之規定。
四、設放射線設施者，除由醫師親自執行該業務者外，應有醫事放射人員1人

稽查結果：□符合設置標準 □不符合設置標準 稽查人員：
稽查當時稽查事項與事實相符，被稽查診所負責人並無異議，且稽查人員無不法情事。

診所負責人簽章：

(四)清潔、消毒設備及醫療廢棄物處理。
(五)共同使用區域內之消防設備及安全設施。
(六)緊急供電設備。
七、得共同設置調劑部門，且應有專任藥事人員。
八、得共同設置檢驗部門，且應有專任醫事檢驗人員。
九、得共同設置放射線設備，且應有專任放射技術人員，但僅設牙醫放射線設備者，得不受限制。
十、應檢具共同合約書及共同責任切結書。

稽查結果：□符合設置標準 □不符合設置標準 稽查人員：
稽查當時稽查事項與事實相符，被稽查診所負責人並無異議，且稽查人員無不法情事。
診所負責人簽章： 1、 2、 3、