110年度臺中市政府衛生局產後護理機構
督導考核自評表
一、機構名稱：
二、機構地址： 　　 　　　　機構電話：
三、負責護理人員姓名：　 機構主要聯絡人/電話：
四、床數： (一)核定床數：產婦 床、嬰兒 床；總床數 床
        (二)開放床數：產婦 床、嬰兒 床；總床數 床
檢視項目	檢視結果		備註
一、人員	符合	不符合
總床數 床。 / 負責護理人員，具工作年資__________年。 / 護理人員執登 人，24小時均有護理人員值班。 / 指定人員管理護理紀錄，姓名 。 / 嬰兒照顧人員共______ 人。 / 護理、助產及幼兒保育相關學科、 / 系所畢業 ________ 人。 / 取得保母技術士證 ______ 人。 / 修畢保母專業訓練課程，並領有結 / 業證書 ______ 人。 / 上述人員皆如實登記於護產系統名單內。專任醫事人員已完成執業登錄。 / 兼任醫事人員支援報備是否如實填報。	□ / □	□ / □	1.負責護理人員資格，護理師具工作年資4年以上，護士具工作年資7年以上。 / 2.請檢附負責人、護理人員、嬰兒照顧人員及兼任醫事人員名單。
二、護理服務設施	符合	不符合	備註
實際建築樓層 樓層(平面圖標註樓層____________樓層)。 / 寢室共 間（含單人房間、二人房 間、多人房 間），及二人或多人床之寢室備有隔離視線的屏障物。 / 設有護理站(非設於嬰兒室內)： / 護理站設有治療車。 / 有護理紀錄存放櫃、藥櫃及醫療器材存放櫃 / 污物處理設備。 / 有緊急應變應勤裝備： / 哨子或可攜式擴音器及指揮棒等。 / 兩層樓(含)以上之機構應備無線電及其備用電池。 / 4.有空調設備。 / 5.有被褥、床單存放櫃及雜物貯藏設施且能 / 隨時上鎖。 / 6.寢室通風且光線充足。 / 7.機構內外環境整潔。	□ / □ / □ / □ / □ / □ / □ / □ / □ / □ / □	□ / □ / □ / □ / □ / □ / □ / □ / □ / □ / □	1.請檢附建築使用圖說(平面圖)，並標示清楚護理站、嬰兒室等相對位置。
設有嬰兒室，並具有下列設備： / 調奶台、奶品儲存設備、冷藏設備。 / 專用嬰兒洗澡台、工作台 / 入口處設洗手台。 / 空調設備。 / 備有9項急救設備： / (1) 氧氣。 / (2) 鼻管。 / (3) 人工氣道。 / (4) 氧氣面罩。 / (5) 抽吸設備。 / (6) 喉頭鏡。 / (7) 氣管內管。 / (8) 甦醒袋。 / (9) 常備急救藥品。 / A、Epinephrine(Bosmin)×10 / B、Sodium Bicarbonate×5 / C、Solu-cortef×1 / D、Dopamine×1 / E、Normal saline或Ringer’s / lactate(500ml)×2 / F、10%G/W(500ml)×1 / G、20%G/W(20ml)×2 / 設有獨立空間之隔離觀察室，並有洗手台或乾洗手液。 / 明訂隔離觀察室使用規範，落實執行。	□ / □ / □ / □ / □ / □ / □ / □ / □ / □ / □ / □ / □ / □ / □ / □ / □ / □ / □ / □ / □ / □	□ / □ / □ / □ / □ / □ / □ / □ / □ / □ / □ / □ / □ / □ / □ / □ / □ / □ / □ / □ / □ / □
每間寢室均有衛浴設備。 / 有護理紀錄放置設施。 / 設置地點：__________________ / 有醫材儲藏設施。 / 設置地點：__________________	□ / □ / □	□ / □ / □
三、建築物設計	符合	不符合
每間寢室均有採光窗戶。 / 每間住房寢室及衛浴設備各有一扇門以上。 / 嬰兒室維持攝氏24-28度；相對濕度50-80﹪。 / 該機構空調設備： / 獨立空調。 / 中央空調，其電源開關具有連動火警探測設備自動切斷功能。	□ / □ / □ / □ / □	□ / □ / □ / □ / □	1.設置水冷式(冰水主機式系統)中央空調者，連動火警探測設備自動切斷之項目不適評。 / 2.請檢附空調或消防廠商出具機構獨立或空調之證明；中央空調之機構須另檢附火警探測設備自動切斷功能之證明。
四、安全設備	符合	不符合	備註
住房走道、樓梯及平台設有扶手及欄杆。 / 樓梯、走道及浴廁地板有防滑措施。 / 住房浴廁設有扶手。 / 各樓層安全區劃之防火門，可兩端開啟且不得上鎖。 / 所有隔間牆、走道、牆壁、地板、天花板，均採用防火構造或耐燃建材。 / 自設廚房，維持清潔並設有食物貯藏、冷凍設備或供膳業者名稱__________________________。 / 用水供應充足，飲用水符合飲用水水質標準之規定。 / 有適當照明設備。 / 有蚊、蠅、蟑螂、鼠害防治之適當措施。 / 有儲藏空間及儲存易燃或可燃性物品之空間。 / 可隨時上鎖，並建置適用之火警探測器或自動撒水。	□ / □ / □ / □ / □ / □ / □ / □ / □ / □ / □	□ / □ / □ / □ / □ / □ / □ / □ / □ / □ / □
五、護理機構設置及管理	符合	不符合	備註
機構市招(招牌)、網頁之名稱使用主管機關核定名稱。 / 機構未於網頁公開宣稱住房折扣專案。機構自稱使用主管機關核定之名稱，如：民眾去電機構時，客服、接待人員使用OO產後護理之家之字眼，非以OO坐月子中心、產後健康中心、產後護理中心等字眼。 / 機構與評鑑合格醫院簽訂轉介契約，且契約在效期之內。 / 符合本市公告之收費標準，無超額收費，且張貼收費項目及金額於明顯之處。 / 產後護理機構服務收取費用應開具收據，並載明收費項目及金額。 / 產婦、嬰兒（法定代理人）與機構間簽訂保障雙方權益及義務之契約。	□ / □ / □ / □ / □ / □	□ / □ / □ / □ / □ / □	1.應符合衛生福利部公告之產後護理機構及坐月子中心定型化契約應記載及不得記載事項。 / 2.核章齊全指機構負責人及消費者簽署全名或加蓋印章。 / 3.請檢附機構定型化契約及收費項目表。
六、護理業務	符合	不符合	備註
護理人員有製作執行業務後之護理紀錄。 / 護理紀錄完整且依醫療法第70條規定保存。	□ / □	□ / □

衛生局
查核結果：
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
_______________________________________________________________________
查核結果：□符合規定 □不符規定 查核日期： 月 日 查核人員：
產後護理機構
機構用印：